## Кабель, провод
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
СП Українсько-Італійське у формі ТОВ"ІТАЛ-ТЕХНО LTD"
г. Киев, 04128, ул. Туполева, 19
т. (044) 422-21-13
www.ital-tecno.com.ua e-mail: info@ital-tecno.com.ua
Провод гибкой марки H05V-K
| Код | Сечение, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | Цена с НДС, евро
| H050B | 1x0,5 | 2.5 | #REF!
| H050GV | 1x0,5 | 2.5 | #REF!
| H050VR | 1x0,5 | 2.5 | #REF!
| H050M | 1x0,5 | 2.5 | #REF!
Структура провода: | H050R | 1x0,5 | 2.5 | #REF!
- проводник: медный многопро- | H050AR | 1x0,5 | 2.5 | #REF!
волочный, класс гибкости 5 | H050G | 1x0,5 | 2.5 | #REF!
- изоляция: ПВХ пластикат TI1 | H050BL | 1x0,5 | 2.5 | #REF!
Технические характеристики: | H050N | 1x0,5 | 2.5 | #REF!
- номинальное напряжение: 300/500В | H075B | 1x0,75 | 2.7 | #REF!
- рабочая температура: до 70С | H075GV | 1x0,75 | 2.7 | #REF!
- температура короткого замыкания: 160С | H075VR | 1x0,75 | 2.7 | #REF!
- минимальная температура прокладки: 5С | H075M | 1x0,75 | 2.7 | #REF!
Применение: | H075R | 1x0,75 | 2.7 | #REF!
- неподвижный и защищенный монтаж | H075G | 1x0,75 | 2.7 | #REF!
- в трубах, каналах, электрических | H075BL | 1x0,75 | 2.7 | #REF!
щитах и т.д., но только для цепей | H075N | 1x0,75 | 2.7 | #REF!
управления и сигнализирования
Провод гибкой марки N07V-K
| Код | Сечение, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | Цена с НДС, евро
| N0010B | 1x1 | 3.2 | #REF!
| N0010GV | 1x1 | 3.2 | #REF!
| N0010VR | 1x1 | 3.2 | #REF!
| N0010M | 1x1 | 3.2 | #REF!
Структура провода: - проводник: | N0010R | 1x1 | 3.2 | #REF!
медный многопроволочный, | N0010G | 1x1 | 3.2 | #REF!
класс гибкости 5 | N0010BL | 1x1 | 3.2 | #REF!
- изоляция: ПВХ пластикат R2 | N0010V | 1x1 | 3.2 | #REF!
неподдерживающий горение, | N0010N | 1x1 | 3.2 | #REF!
с низким выделением газов | N0015B | 1x1,5 | 3.5 | #REF!
Технические характеристики: | N0015GV | 1x1,5 | 3.5 | #REF!
- номинальное напряжение: 450/750В | N0015VR | 1x1,5 | 3.5 | #REF!
- рабочая температура: до 70С | N0015M | 1x1,5 | 3.5 | #REF!
- температура короткого замыкания: 160С | N0015R | 1x1,5 | 3.5 | #REF!
- мин. температура прокладки: 5С | N0015G | 1x1,5 | 3.5 | #REF!
Применение: | N0015BL | 1x1,5 | 3.5 | #REF!
- неподвижный и защищенный | N0015V | 1x1,5 | 3.5 | #REF!
монтаж (на открытом воздухе | N0015N | 1x1,5 | 3.5 | #REF!
только защищенный монтаж) | N0025B | 1x2,5 | 4.2 | #REF!
- в трубах, каналах, | N0025GV | 1x2,5 | 4.2 | #REF!
электрических щитах | N0025M | 1x2,5 | 4.2 | #REF!
в пожароопасных помещениях | N0025R | 1x2,5 | 4.2 | #REF!
| N0025G | 1x2,5 | 4.2 | #REF!
| N0025BL | 1x2,5 | 4.2 | #REF!
| N0025N | 1x2,5 | 4.2 | #REF!
| N0040GV | 1x4 | 4.8 | #REF!
| N0040VR | 1x4 | 4.8 | #REF!
| N0040G | 1x4 | 4.8 | #REF!
| N0040BL | 1x4 | 4.8 | #REF!
| N0040M | 1x4 | 4.8 | #REF!
| N0040R | 1x4 | 4.8 | #REF!
| N0040N | 1x4 | 4.8 | #REF!
| N0060GV | 1х6 | 6.3 | #REF!
| N0060VR | 1х6 | 6.3 | #REF!
| N0060M | 1х6 | 6.3 | #REF!
| N0060R | 1х6 | 6.3 | #REF!
| N0060G | 1х6 | 6.3 | #REF!
| N0060BL | 1х6 | 6.3 | #REF!
| N0060N | 1х6 | 6.3 | #REF!
| N0100R | 1х10 | 7.6 | #REF!
| N0100GV | 1х10 | 7.6 | #REF!
| N0100BL | 1х10 | 7.6 | #REF!
| N0100N | 1х10 | 7.6 | #REF!
| N0160GV | 1х16 | 8.8 | #REF!
| N0160BL | 1х16 | 8.8 | #REF!
| N0160N | 1х16 | 8.8 | #REF!
| N0160G | 1х16 | 8.8 | #REF!
| N0250GV | 1х25 | 11 | #REF!
| N0250BL | 1х25 | 11 | #REF!
| N0250N | 1х25 | 11 | #REF!
| N0350GV | 1х35 | 12.5 | #REF!
| N0350BL | 1х35 | 12.5 | #REF!
| N0350N | 1х35 | 12.5 | #REF!
| N0500GV | 1х50 | 14.5 | #REF!
| N0500BL | 1х50 | 14.5 | #REF!
| N0500N | 1х50 | 14.5 | #REF!
| N0700GV | 1х70 | 17 | #REF!
| N0700N | 1х70 | 17 | #REF!
| N0950GV | 1х95 | 19 | #REF!
| N0950N | 1х95 | 19 | #REF!
| N1200GV | 1х120 | 21 | #REF!
| N1200N | 1х120 | 21 | #REF!
| N1500GV | 1х150 | 23.5 | #REF!
| N1500N | 1х150 | 23.5 | #REF!
| N1850GV | 1х185 | 26 | #REF!
| N1850N | 1х185 | 26 | #REF!
| N2400N | 1х240 | 29.5 | #REF!
Кабель гибкий марки FROR 450/750V
| Код | Сечение, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | Цена с НДС, евро
| FR450-02010 | 2x1 | 8.7 | #REF!
| FR450-02015 | 2x1,5 | 9.2 | #REF!
| FR450-02025 | 2x2,5 | 11.2 | #REF!
Структура провода: | FR450-02040 | 2x4 | 12.5 | #REF!
- проводник: медный многопроволочный, | FR450-02060 | 2x6 | 13.9 | #REF!
класс гибкости 5 | FR450-03010 | 3G1 | 9.1 | #REF!
- изоляция жил: ПВХ пластикат TI2 | FR450-03015 | 3G1,5 | 9.8 | #REF!
неподдерживающий горение, | FR450-03025 | 3G2,5 | 11.9 | #REF!
с низким выделением коррозионных | FR450-03040 | 3G4 | 13.5 | #REF!
газов. Если в обозначении сечения | FR450-03060 | 3G6 | 14.9 | #REF!
кабеля имеется символ G, | FR450-04010 | 4G1 | 9.9 | #REF!
это значит, что одна из жил | FR450-04015 | 4G1,5 | 10.9 | #REF!
имеет желто-зеленую изоляцию | FR450-04025 | 4G2,5 | 12.9 | #REF!
- внешняя изоляция: | FR450-04040 | 4G4 | 14.7 | #REF!
ПВХ пластикат ТМ2 неподдерживающий | FR450-04060 | 4G6 | 16.3 | #REF!
горения с низким выделением | FR450-05010 | 5G1 | 11.1 | #REF!
коррозионных газов | FR450-05015 | 5G1,5 | 12 | #REF!
Технические характеристики: | FR450-05025 | 5G2,5 | 14.3 | #REF!
- номинальное напряжение: 450/750В | FR450-05040 | 5G4 | 16.5 | #REF!
- рабочая температура: до 70С | FR450-05060 | 5G6 | 18 | #REF!
-температура короткого замыкания: 160С | FR300-02035 | 2x0,35 | 4.3 | #REF!
-минимальная температура прокладки: 0С | FR300-03035 | 3x0,35 | 4.4 | #REF!
Применение: | FR300-04035 | 4x035 | 5 | #REF!
подвижный и неподвижный монтаж | FR300-05035 | 5x0,35 | 5.5 | #REF!
в пожароопасных помещениях и | FR300-06035 | 6x0,35 | 6 | #REF!
помещениях с повышенной | FR300-08035 | 8x0,35 | 6.6 | #REF!
влажностью | FR300-10035 | 10x0,35 | 7.9 | #REF!
- вне помещений на открытом | FR300-12035 | 12x0,35 | 7.9 | #REF!
воздухе возможен защищенный | FR300-02050 | 2x0,5 | 4.5 | #REF!
монтаж (в трубе, коробе) | FR300-03050 | 3x0,5 | 4.7 | #REF!
Особые характеристики: | FR300-03050G | 3G0,5 | 4.7 | 0.5446
хорошая сопротивляемость | FR300-04050 | 4x0,5 | 5.3 | #REF!
механическим воздействиям | FR300-04050G | 4G5 | 5.3 | 0.6883
Цвет внешней изоляции: серии | FR300-06050 | 6x0,5 | 6.4 | #REF!
| FR300-08050 | 8x0,5 | 7 | #REF!
| FR300-10050 | 10x0,5 | 8.4 | #REF!
| FR300-12050 | 12x0,5 | 8.4 | #REF!
| FR300-14050 | 14x0,5 | 9 | #REF!
| FR300-16050 | 16x0,5 | 9.5 | #REF!
| FR300-18050 | 18x0,5 | 10.1 | #REF!
| FR300-20050 | 20x0,5 | 11.4 | #REF!
| FR300-24050 | 24x0,5 | 12.1 | #REF!
| FR300-02075 | 2x0,75 | 5.2 | #REF!
| FR300-03075 | 3x0,75 | 5.4 | #REF!
| FR300-03075G | 3G0,75 | 5.4 | 0.6823
| FR300-04075 | 4x0,75 | 6.1 | #REF!
| FR300-04075G | 4G0,75 | 6.1 | 0.8439
| FR300-06075 | 6x0,75 | 7.4 | #REF!
| FR300-08075 | 8x0,75 | 8.2 | #REF!
| FR300-10075 | 10x0,75 | 9.6 | #REF!
| FR300-12075 | 12x0,75 | 9.8 | #REF!
| FR300-07100G | 7G1 | 11.1 | #REF!
| FR300-10100 | 10G1 | 14.3 | #REF!
| FR300-12100 | 12G1 | 15 | #REF!
| FR300-14100 | 14G1 | 15.5 | #REF!
| FR300-16100 | 16G1 | 16.5 | #REF!
| FR300-19100 | 19G1 | 17.7 | #REF!
| FR300-24100 | 24G1 | 20.7 | #REF!
| FR300-07150 | 7G1,5 | 13.1 | #REF!
| FR300-10150 | 10G1,5 | 16.7 | #REF!
| FR300-12150 | 12G1,5 | 17.5 | #REF!
| FR300-14150 | 14G1,5 | 18.5 | #REF!
| FR300-16150 | 16G1,5 | 19.4 | #REF!
| FR300-19150 | 19G1,5 | 20.5 | #REF!
| FR300-24150 | 24G1,5 | 24.3 | #REF!
| FR300-07250 | 7G2,5 | 14.4 | #REF!
| FR300-10250 | 10G2,5 | 17.4 | #REF!
| FR300-12250 | 12G2,5 | 18.2 | #REF!
| FR300-14250 | 14G2,5 | 19 | #REF!
| FR300-16250 | 16G2,5 | 20.6 | #REF!
| FR300-19250 | 19G2,5 | 21.7 | #REF!
| FR300-24250 | 24G2,5 | 26 | #REF!
Кабель CONTROLFLEX гибкий экранированный марки FR2OH2R450/750V
| Код | Сечение, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | Цена с НДС, евро
| FR450S-02010 | 2x1 | 6.3 | #REF!
| FR450S-02015 | 2x1,5 | 7.5 | #REF!
| FR450S-02025 | 2x2,5 | 8.9 | #REF!
Структура кабеля: - проводник: | FR450S-02040 | 2x4 | 11.2 | #REF!
медный многопроволочный, | FR450S-02060 | 2x6 | 12.6 | #REF!
класс гибкости 5 | FR450S-03010 | 3x1 | 6.7 | #REF!
- изоляция жил: ПВХ пластикат TI2 | FR450S-03015 | 3x1,5 | 8 | #REF!
неподдерживающий горение, | FR450S-03025 | 3x2,5 | 9.5 | #REF!
с низким выделением коррозионных | FR450S-03040 | 3x4 | 12 | #REF!
газов. Если в обозначении сечения | FR450S-03060 | 3x6 | 13.6 | #REF!
кабеля имеется символ G, это | FR450S-04010 | 4x1 | 7.3 | #REF!
значит, что одна из жил имеет | FR450S-04015 | 4x1,5 | 8.7 | #REF!
желто-зеленую изоляцию | FR450S-04025 | 4x2,5 | 10.4 | #REF!
- разделительная пленка из полиэстера | FR450S-04040 | 4x4 | 13.2 | #REF!
- экран: медная оплетка | FR450S-04060 | 4x6 | 15 | #REF!
- внешняя изоляция: ПВХ пластикат | FR450S-05010 | 5x1 | 8 | #REF!
ТМ2 неподдерживающий горение, | FR450S-05015 | 5x1,5 | 9.6 | #REF!
с низким выделением коррозионных | FR450S-05025 | 5x2,5 | 11.5 | #REF!
газов | FR450S-05040 | 5x4 | 14.7 | #REF!
Технические характеристики: | FR300S-02035 | 2x0,35 | 4.9 | #REF!
- номинальное напряжение: 450/750В | FR300S-03035 | 3x0,35 | 5.2 | #REF!
- рабочая температура: до 70С | FR300S-04035 | 4x0,35 | 5.6 | #REF!
- температура короткого замыкания: 160С | FR300S-05035 | 5x0,35 | 6.1 | #REF!
- минимальная температура прокладки: 0С | FR300S-07035 | 7x0,35 | 6.7 | #REF!
Применение: подвижный и | FR300S-08035 | 8x0,35 | 7.3 | #REF!
неподвижный монтаж в | FR300S-10035 | 10x0,35 | 8.7 | #REF!
пожароопасных помещениях и | FR300S-12035 | 12x0,35 | 8.7 | #REF!
помещениях с повышенной | FR300S-02050 | 2x0,5 | 5.1 | #REF!
влажностью | FR300S-03050 | 3x0,5 | 5.4 | #REF!
- вне помещений на открытом | FR300S-04050 | 4x0,5 | 5.9 | #REF!
воздухе возможен защищенный | FR300S-05050 | 5x0,5 | 6.4 | #REF!
монтаж (в трубе, коробе) | FR300S-07050 | 7x0,5 | 7 | #REF!
Особые характеристики: | FR300S-08050 | 8x0,5 | 7.7 | #REF!
экран защищает от электромагнитных | FR300S-10050 | 10x0,5 | 9.2 | #REF!
помех | FR300S-12050 | 12x0,5 | 9.2 | #REF!
Цвет внешней изоляции: серии | FR300S-24050 | 24x0,5 | 13.1 | #REF!
| FR300S-02075 | 2x0,75 | 5.8 | #REF!
| FR300S-03075 | 3x0,75 | 6.2 | #REF!
| FR300S-04075 | 4x0,75 | 6.7 | #REF!
| FR300S-05075 | 5x0,75 | 7.4 | #REF!
| FR300S-06075 | 6x0,75 | 8 | #REF!
| FR300S-07075 | 7x0,75 | 8 | #REF!
| FR300S-08075 | 8x0,75 | 8.9 | #REF!
| FR300S-10075 | 10x0,75 | 10.6 | #REF!
| FR300S-12075 | 12x0,75 | 10.6 | #REF!
| FR300S-07100 | 7G1 | 8.7 | #REF!
| FR300S-08100 | 8G1 | 9.6 | #REF!
| FR300S-10100 | 10G1 | 11.6 | #REF!
| FR300S-12100 | 12G1 | 11.6 | #REF!
| FR300S-16100 | 16G1 | 12.9 | #REF!
| FR300S-19100 | 19G1 | 13.8 | #REF!
| FR300S-25100 | 25G1 | 16.6 | #REF!
| FR300S-07150 | 7G1,5 | 10.5 | #REF!
| FR300S-08150 | 8G1,5 | 11.6 | #REF!
| FR300S-10150 | 10G1,5 | 14.1 | #REF!
| FR300S-12150 | 12G1,5 | 14.1 | #REF!
| FR300S-16150 | 16G1,5 | 15.8 | #REF!
| FR300S-19150 | 19G1,5 | 16.7 | #REF!
| FR300S-25150 | 25G1,5 | 20.2 | #REF!
| FR300S-07250 | 7G2,5 | 12.6 | #REF!
| FR300S-08250 | 8G2,5 | 14.1 | #REF!
| FR300S-12250 | 12G2,5 | 17 | #REF!
| FR300S-16250 | 16G2,5 | 19.1 | #REF!
| FR300S-25250 | 25G2,5 | 24.5 | #REF!
Кабель кибкий марки FG7R-0,6/1 kV FG7OR-0,6/1 kV
| Код | Сечение, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | Цена с НДС, евро
| FG010015 | 1x1,5 | 7 | #REF!
| FG010025 | 1x2,5 | 7.4 | #REF!
| FG010040 | 1x4 | 8.2 | #REF!
| FG010060 | 1x6 | 8.9 | #REF!
| FG010100 | 1x10 | 9.8 | #REF!
| FG010160 | 1x16 | 10.9 | #REF!
Структура кабеля: - проводник: | FG010250 | 1x25 | 13 | #REF!
медный многопроволочный, | FG010350 | 1x35 | 14 | #REF!
класс гибкости 5 | FG010500 | 1x50 | 15.7 | #REF!
- изоляция жил: этилпропиленовая | FG010700 | 1x70 | 18 | #REF!
резина.Если в обозначении сечения | FG010950 | 1x95 | 20.4 | #REF!
кабеля имеется символ G, это значит, | FG011200 | 1x120 | 22.3 | #REF!
что одна из жил имеет желто-зеленую | FG011500 | 1x150 | 24.5 | #REF!
изоляцию | FG011850 | 1x185 | 27.4 | #REF!
- наполнитель (для FG7OR): | FG012400 | 1x240 | 30.5 | #REF!
неволокнистый негигроскопичный | FG013000 | 1x300 | 34 | #REF!
материал неподдерживающий | FG014000 | 1x400 | 37.7 | #REF!
горения, с низким выделением | FG020015 | 2x1,5 | 12 | #REF!
коррозионных газов | FG020025 | 2x2,5 | 13 | #REF!
- внешняя изоляция: ПВХ пластикат | FG020040 | 2x4 | 14.2 | #REF!
RZ неподдерживающий горения, | FG020060 | 2x6 | 15.4 | #REF!
с низким выделением коррозионных | FG020100 | 2x10 | 18.2 | #REF!
газов | FG020160 | 2x16 | 20.4 | #REF!
Технические характеристики: | FG020250 | 2x25 | 24.5 | #REF!
- номинальное напряжение: 0,6/1кВ | FG020350 | 2x35 | 26.6 | #REF!
- рабочая температура: до 90С | FG020500 | 2x50 | 30 | #REF!
температура короткого замыкания: 250С | FG030015 | 3x1,5 | 12.5 | #REF!
минимал. температура инсталляции: 0С | FG030025 | 3x2,5 | 13.6 | #REF!
Применение: | FG030040 | 3x4 | 14.9 | #REF!
- неподвижный монтаж внутри и | FG030060 | 3x6 | 16.2 | #REF!
вне помещения | FG030100 | 3x10 | 19.3 | #REF!
(в т.ч. и незащищенный), прокладка | FG030160 | 3x16 | 21.6 | #REF!
(в т.ч. и незащищенная) в земле | FG030250 | 3x25 | 26 | #REF!
Особые характеристики: | FG030350 | 3x35 | 28.3 | #REF!
- хорошая сопротивляемость | FG030500 | 3x50 | 31.9 | #REF!
воздействию индустриальных масел | FG030700 | 3x70 | 37.4 | #REF!
Цвет внешней изоляции: - серый | FG030950 | 3x95 | 42.2 | #REF!
| FG031200 | 3x120 | 46.7 | #REF!
| FG031500 | 3x150 | 51.1 | #REF!
| FG040015 | 4x1,5 | 13.4 | #REF!
| FG040025 | 4x2,5 | 14.5 | #REF!
| FG040040 | 4x4 | 16.1 | #REF!
| FG040060 | 4x6 | 17.5 | #REF!
| FG040100 | 4x10 | 21 | #REF!
| FG040160 | 4x16 | 23.5 | #REF!
| FG040250 | 4x25 | 28.6 | #REF!
| FG040350 | 3x35+1x25 | 30.5 | #REF!
| FG040500 | 3x50+1x35 | 33.7 | #REF!
| FG040700 | 3x70+1x35 | 38.8 | #REF!
| FG040950 | 3x95+1x50 | 43.9 | #REF!
| FG041200 | 3x120+1x70 | 49.3 | #REF!
| FG041500 | 3x150+1x95 | 54.4 | #REF!
| FG050015 | 5G1,5 | 14.4 | #REF!
| FG050025 | 5G2,5 | 15.6 | #REF!
| FG050040 | 5G4 | 17.3 | #REF!
| FG050060 | 5G6 | 18.8 | #REF!
| FG050100 | 5G10 | 22.8 | #REF!
| FG050160 | 5G16 | 25.7 | #REF!
| FG050250 | 5G25 | 31.2 | #REF!
| FG050350 | 5G35 | 34.3 | #REF!
| FG050500 | 5G50 | 39.1 | #REF!
| FG070015 | 7G1,5 | 16.6 | #REF!
| FG100015 | 10G1,5 | 18.7 | #REF!
| FG120015 | 12G1,5 | 19.2 | #REF!
| FG160015 | 16G1,5 | 21.1 | #REF!
| FG190015 | 19G1,5 | 22.1 | #REF!
| FG240015 | 24G1,5 | 25.4 | #REF!
| FG070025 | 7G2,5 | 18.1 | #REF!
| FG100025 | 10G2,5 | 20.6 | #REF!
| FG120025 | 12G2,5 | 21.2 | #REF!
| FG160025 | 16G2,5 | 23.3 | #REF!
| FG190025 | 19G2,5 | 24.5 | #REF!
| FG240025 | 24G2,5 | 28.3 | #REF!
Кабель гибкий марки H07RN-F
| Код | Сечение, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | Цена с НДС, евро
| RN010015 | 1x1,5 | 7.1 | #REF!
| RN010025 | 1x2,5 | 7.9 | #REF!
| RN010040 | 1x4 | 9 | #REF!
Структура кабеля: - проводник: | RN010060 | 1x6 | 9.8 | #REF!
медный многопроволочный, | RN010100 | 1x10 | 11.9 | #REF!
класс гибкости 5 | RN010160 | 1x16 | 13.4 | #REF!
- изоляция жил: резина типа EI1. | RN010250 | 1x25 | 15.8 | #REF!
Если в обозначении сечения кабеля | RN010350 | 1x35 | 17.9 | #REF!
имеется символ G, это значит, | RN010500 | 1x50 | 20.6 | #REF!
что одна из жил имеет | RN010700 | 1x70 | 23.3 | #REF!
желто-зеленую изоляцию | RN010950 | 1x95 | 26 | #REF!
Технические характеристики: | RN011200 | 1x120 | 28.6 | #REF!
- номинальное напряжение: 450/750В | RN011500 | 1x150 | 31.4 | #REF!
- рабочая температура: до 60С | RN011850 | 1x185 | 34.4 | #REF!
- температура короткого замыкания:200С | RN012400 | 1x240 | 38.4 | #REF!
мин. температура прокладки: -25С | RN020010 | 2x1 | 10 | #REF!
для подвижного монтажа | RN020015 | 2x1,5 | 11 | #REF!
Применение: | RN020025 | 2x2,5 | 13.1 | #REF!
- в основном подвижный монтаж | RN020040 | 2x4 | 15.1 | #REF!
как внутри, так и вне помещений | RN020060 | 2x6 | 16.8 | #REF!
(в т.ч.и незащещенный), | RN020100 | 2x10 | 22.6 | #REF!
рекомендуется для взрывоопасных | RN020160 | 2x16 | 25.7 | #REF!
помещений | RN020250 | 2x25 | 30.7 | #REF!
- для осуществления соединений, | RN030010 | 3G1 | 10.7 | #REF!
подвергаемых средним | RN030015 | 3G1,5 | 11.9 | #REF!
механическим воздействиям | RN030025 | 3G2,5 | 14 | #REF!
(напр. для подвижных механизмов) | RN030040 | 3G4 | 16.2 | #REF!
Особые характеристики: | RN030060 | 3G6 | 18 | #REF!
- хорошая сопротивляемость | RN030100 | 3G10 | 24.2 | #REF!
воздействию индустриальных масел, | RN030160 | 3G16 | 27.6 | #REF!
атмосферных агентов и воды | RN030250 | 3G25 | 33 | #REF!
Цвет внешней изоляции: - черный | RN030350 | 3G35 | 37.1 | #REF!
| RN030500 | 3G50 | 42.9 | #REF!
| RN030700 | 3G70 | 48.3 | #REF!
| RN030950 | 3G95 | 54 | #REF!
| RN031200 | 3G120 | 60 | #REF!
| RN031500 | 3G150 | 66 | #REF!
| RN031850 | 3G185 | 72 | #REF!
| RN040010 | 4G1 | 11.9 | #REF!
| RN040015 | 4G1,5 | 13.1 | #REF!
| RN040025 | 4G2,5 | 15.5 | #REF!
| RN040040 | 4G4 | 17.9 | #REF!
| RN040060 | 4G6 | 20 | #REF!
| RN040100 | 4G10 | 26.5 | #REF!
| RN040160 | 4G16 | 30.1 | #REF!
| RN040250 | 4G25 | 36.6 | #REF!
| RN040350 | 4G35 | 41.1 | #REF!
| RN040500 | 4G50 | 47.5 | #REF!
| RN040700 | 4G70 | 54 | #REF!
| RN040950 | 4G95 | 61 | #REF!
| RN041200 | 4G120 | 66 | #REF!
| RN041500 | 4G150 | 73 | #REF!
| RN050010 | 5G1 | 13.1 | #REF!
| RN050015 | 5G1,5 | 14.4 | #REF!
| RN050025 | 5G2,5 | 17 | #REF!
| RN050040 | 5G4 | 19.9 | #REF!
| RN050060 | 5G6 | 22.2 | #REF!
| RN050100 | 5G10 | 29.1 | #REF!
| RN050160 | 5G16 | 33.3 | #REF!
| RN050250 | 5G25 | 40.4 | #REF!
| RN060015 | 6G1,5 | 17.2 | #REF!
| RN120015 | 12G1,5 | 22.4 | #REF!
| RN180015 | 18G1,5 | 26.3 | #REF!
| RN240015 | 24G1,5 | 30.7 | #REF!
| RN360015 | 36G1,5 | 35.2 | #REF!
| RN060025 | 6G2,5 | 20 | #REF!
| RN120025 | 12G2,5 | 26.2 | #REF!
| RN180025 | 18G2,5 | 30.9 | #REF!
| RN240025 | 24G2,5 | 36.4 | #REF!
| RN360025 | 36G2,5 | 41.8 | #REF!
| RN060040 | 6G4 | 23.2 | #REF!
| RN120040 | 12G4 | 30.9 | #REF!
| RN180040 | 18G4 | 36.4 | #REF!
Кабель гибкий экранированный марки FG7OH2R
| Код | Сечение, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | Цена с НДС, евро
| FGS020015 | 2x1,5 | 14 | #REF!
| FGS020025 | 2x2,5 | 15 | #REF!
| FGS020040 | 2x4 | 16.2 | #REF!
| FGS020060 | 2x6 | 17.4 | #REF!
Структура кабеля: - проводник: | FGS020100 | 2x10 | 20.2 | #REF!
медный многопроволочный, | FGS020160 | 2x16 | 22.4 | #REF!
класс гибкости 5 | FGS020250 | 2x25 | 26.5 | #REF!
изоляция жил: этилпропиленовая | FGS020350 | 2x35 | 28.6 | #REF!
резина. Если в обозначении сечения | FGS020500 | 2x50 | 32 | #REF!
кабеля имеется символ G,это значит, | FGS030015 | 3x1,5 | 14.5 | #REF!
что одна из жил имеет желто-зеленую | FGS030025 | 3x2,5 | 15.6 | #REF!
изоляцию | FGS030040 | 3x4 | 16.9 | #REF!
наполнитель: неволокнистый | FGS030060 | 3x6 | 18.2 | #REF!
негигроскопичный неподдерживающий | FGS030100 | 3x10 | 21.3 | #REF!
горение материал с низким | FGS030160 | 3x16 | 23.6 | #REF!
выделением коррозионных газов | FGS030250 | 3x25 | 28 | #REF!
экран: медная оплетка | FGS030350 | 3x35 | 30.3 | #REF!
внешняя изоляция: ПВХ пластикат | FGS030500 | 3x50 | 33.9 | #REF!
RZ неподдерживающий горение, | FGS030700 | 3x70 | 39.4 | #REF!
с низким выделением | FGS030950 | 3x95 | 44.2 | #REF!
коррозионных газов | FGS040015 | 4x1,5 | 15.4 | #REF!
Технические характеристики: | FGS040025 | 4x2,5 | 16.5 | #REF!
номинальное напряжение: 0,6/1кВ | FGS040040 | 4x4 | 18.1 | #REF!
рабочая температура: до 90С | FGS040060 | 4x6 | 19.5 | #REF!
температура короткого замыкания: 250С | FGS040100 | 4x10 | 23 | #REF!
минимальная температура прокладки: 0с | FGS040160 | 4x16 | 25.5 | #REF!
Применение: - неподвижный монтаж | FGS040250 | 4x25 | 30.6 | #REF!
внутри и вне помещений | FGS040350 | 3x35+1x25 | 32.5 | #REF!
(в т.ч. и незащищенный), прокладка | FGS040500 | 3x50+1x35 | 35.7 | #REF!
(в т.ч. и незащищенная) в земле | FGS040700 | 3x70+1x35 | 40.8 | #REF!
Особые характеристики: экран | FGS040950 | 3x95+1x50 | 45.9 | #REF!
защищает от электромагнитных | FGS050015 | 5G1,5 | 16.4 | #REF!
помех, хорошая сопротивляемость | FGS050025 | 5G2,5 | 17.6 | #REF!
воздействия индустриальных масел | FGS050040 | 5G4 | 19.3 | #REF!
Цвет внешней изоляции: - серый | FGS050060 | 5G6 | 20.8 | #REF!
| FGS050100 | 5G10 | 24.8 | #REF!
| FGS050160 | 5G16 | 27.7 | #REF!
| FGS050250 | 5G25 | 33.2 | #REF!
| FGS050350 | 5G35 | 36.3 | #REF!
| FGS050500 | 5G50 | 40.1 | #REF!
| FGS070015 | 7G1,5 | 18.6 | #REF!
| FGS100015 | 10G1,5 | 20.7 | #REF!
| FGS120015 | 12G1,5 | 21.2 | #REF!
| FGS160015 | 16G1,5 | 23.1 | #REF!
| FGS190015 | 19G1,5 | 24.1 | #REF!
| FGS240015 | 24G1,5 | 27.4 | #REF!
| FGS070025 | 7G2,5 | 20.1 | #REF!
| FGS100025 | 10G2,5 | 22.6 | #REF!
| FGS120025 | 12G2,5 | 23.2 | #REF!
| FGS160025 | 16G2,5 | 25.3 | #REF!
| FGS190025 | 19G2,5 | 26.5 | #REF!
| FGS240025 | 24G2,5 | 30.3 | #REF!
Кабель для передачи данных марки LiYCY
| Код | Сечение, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | Цена с НДС, евро
| LY02502 | 2x0,25 | 4.2 | #REF!
| LY02503 | 3x0,25 | 4.4 | #REF!
| LY02504 | 4x0,25 | 4.8 | #REF!
| LY02505 | 5x0,25 | 5.3 | #REF!
| LY02506 | 6x0,25 | 5.7 | #REF!
Структура кабеля: - проводник: | LY02508 | 8x0,25 | 5.7 | #REF!
медный многопроволочный, | LY02510 | 10x0,25 | 7.4 | #REF!
класс гибкости 5 | LY02512 | 12x0,25 | 7.4 | #REF!
- изоляция жил: ПВХ пластикат R2 | LY02514 | 14x0,25 | 7.9 | #REF!
неподдерживающий горение, | LY02516 | 16x0,25 | 8.1 | #REF!
с низким выделением | LY02520 | 20x0,25 | 9 | #REF!
коррозионных газов | LY02525 | 25x0,25 | 10.3 | #REF!
- экран: оплетка из луженой меди, | LX02502 | 2x2x0,25 | 5.3 | #REF!
покрытие более 80% | LX02503 | 3x2x0,25 | 6 | #REF!
- внешняя изоляция: ПВХ пластикат | LX02504 | 4x2x0,25 | 6.8 | #REF!
RZ неподдерживающий горение, | LX02505 | 5x2x0,25 | 7.7 | #REF!
с низким выделением | LX02506 | 6x2x0,25 | 7.8 | #REF!
коррозионных газов | LX02508 | 8x2x0,25 | 9.3 | #REF!
Технические характеристики: | LX02510 | 10x2x0,25 | 10.6 | #REF!
номинальное напряжение: 300/500В | LX05002 | 2x2x0,50 | 7.5 | #REF!
- рабочая температура: до 70С | LX05003 | 3x2x0,50 | 8.9 | #REF!
Применение: - для передачи данных | LX05004 | 4x2x0,50 | 9.3 | #REF!
в электронике, компьютерных сетях | LX05005 | 5x2x0,50 | 10 | #REF!
цепях сигнализирования, измерения, | LX05006 | 6x2x0,50 | 12.6 | #REF!
командования и контроля | LX05008 | 8x2x0,50 | 13.2 | #REF!
Особые характеристики: малый | LX05010 | 10x2x0,50 | 15 | #REF!
внешний диаметр и высокая | LX07502 | 2x2x0,75 | 8.2 | #REF!
плотность защитного экрана | LX07503 | 3x2x0,75 | 9.8 | #REF!
Цвет внешней изоляции: серый | LX07504 | 4x2x0,75 | 10.4 | #REF!
| LX07505 | 5x2x0,75 | 11.4 | #REF!
| LX07506 | 6x2x0,75 | 13 | #REF!
| LX07507 | 7x2x0,75 | 13.2 | #REF!
| LX07508 | 8x2x0,75 | 13.4 | #REF!
| LX07510 | 10x2x0,75 | 15.2 | #REF!
| LX07512 | 12x2x0,75 | 16.3 | #REF!
| LX07514 | 14x2x0,75 | 17.9 | #REF!
| LX07516 | 16x2x0,75 | 19.4 | #REF!
| LX10002 | 2x2x1,00 | 9.8 | #REF!
| LX10003 | 3x2x1,00 | 10.4 | #REF!
| LX10004 | 4x2x1,00 | 11.4 | #REF!
| LX10005 | 5x2x1,00 | 12.4 | #REF!
| LX10006 | 6x2x1,00 | 13.9 | #REF!
| LX10007 | 7x2x1,00 | 14.9 | #REF!
| LX10008 | 8x2x1,00 | 15.5 | #REF!
| LX10010 | 10x2x1,00 | 17.2 | #REF!
| LX10012 | 12x2x1,00 | 18.6 | #REF!
| LX15002 | 2x2x1,50 | 10.6 | #REF!
| LX15003 | 3x2x1,50 | 11.1 | #REF!
| LX15004 | 4x2x1,50 | 21.1 | #REF!
| LX15005 | 5x2x1,50 | 31.1 | #REF!
| LX15006 | 6x2x1,50 | 14.6 | #REF!
| LX15007 | 7x2x1,50 | 15.6 | #REF!
| LX15008 | 8x2x1,50 | 16.2 | #REF!
| LX15010 | 10x2x1,50 | 17.9 | #REF!
| LX15012 | 12x2x1,50 | 19.3 | #REF!
Кабель для пожарной и охранной сигнализации марки ALARM G3
| Код | Сечение, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | Цена с НДС, евро
| AL02202 | 2x2,2 | 3.4 | #REF!
| AL02204 | 4x2,2 | 4.1 | #REF!
| AL02206 | 6x2,2 | 4.7 | #REF!
Структура кабеля: - проводник: | AL02208 | 8x2,2 | 5.5 | #REF!
медный многопроволочный, | AL02210 | 10x2,2 | 6.1 | #REF!
класс гибкости 5 | AL05002 | 2x0,5 | 3.9 | #REF!
изоляция жил: ПВХ пластикат R2 | AL50222 | 2x0,5+2x0,22 | 4.3 | #REF!
наподдерживающий горение, | AL50422 | 2x0,5+4x0,22 | 5.3 | #REF!
с низким выделением | AL50622 | 2x0,5+6x0,22 | 5.7 | #REF!
коррозионных газов | AL50822 | 2x0,5+8x0,22 | 6.2 | #REF!
экран: фольга алюминий/полиэстер | AL501022 | 2x0,5+10x0,22 | 6.6 | #REF!
с дополнительным проводником | AL07502 | 2x0,75 | 5 | #REF!
без изоляции | AL75222 | 2x0,75+2x0,22 | 5.3 | #REF!
экран: фольга алюминий/полиэстер | AL75422 | 2x0,75+4x0,22 | 5.6 | #REF!
с дополнительным проводником | AL75622 | 2x0,75+6x0,22 | 6.4 | #REF!
без изоляциии сечением 0,22мм | AL75822 | 2x0,75+8x0,22 | 6.6 | #REF!
внешняя изоляция: ПВХ пластикат | AL751022 | 2x0,75+10x0,22 | 6.9 | #REF!
RZ неподдерживающий горение, | AL10002 | 2x1,00 | 7 | #REF!
с низким выделением | AL15002 | 2x1,50 | 8.1 | #REF!
коррозионных газов
Технические характеристики:
номинальное напряжение: 300/500В
Цвет внешней изоляции: - белый